Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за 2014 год  (п. 12 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»)

| № | Основание | Номер документа | Дата документа | Адрес | Вид нарушения | Меры для устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка ГЖИ | ТАвз-30572 | 14.01.2014г. | ул.Юбилейная,45 | Нарушение заделки межпанельных швов (над жилой комнатой и кухонным помещением кв.209). | Устранено. Выполнен ремонт мешпанельных швов над жилой комнатой и кухней кв.209. |
| 2 | Проверка исполнения предписания ГЖИ | ТАвз-5648 | 15.04.2014 | Ленинский пр-т, 3 | - Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток, неисправность штукатурно-окрасочного слоя на лестничной клетке 5 этажа в под.№ 8, наличие трещин | Стены л/к оштукатурены и покрашены местами, 5 этаж, подъезд №8, трещины заделаны. |
| 3 | Проверка ГЖИ | ТАвз-3085 | 06.03.2014 | ул. Юбилейная, 45 | - Захламленность и загрязненность подвальных помещений, а именно наличие мусора в техподполье дома, местами; - Затопление помещений подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования, под.№ 4; - Открыты распаечные коробки в техподполье в под.№ 4; - Нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток, местами. - Наличие трещин, углублений, выбоин сколов в конструкциях лестниц, местами в под.№ 1, 2 и 3 этажи. | -Подвальное помещение очищено от мусора; -Затопление помещений подвалов устранено; -распаечные коробки закрыты; -Стены и потолок оштукатурены и покрашены местами; -трещины, углубления, выбоины в конструкциях лестниц устранены |
| 4 | Проверка ГЖИ | ТАвз-31697 | 21.01.2014 | Приморский б-р, 18 | - Неисправность системы электроосвещения на лестничных клетках; - Неисправность перил, местами; - Наличие провисающих проводов. | -Неисправность системы э/освещения на л/к устранена; -перила отремонтированы; -провисающие провода спрятаны в короба. |
| 5 | Непредставление информации | ТАвз-3548 | 08.04.2014 | б-р Баумана, 8 | - Непредставление письменных решений собственников помещений при проведении общего собрания собственников помещений. | В работе |
| 6 | Проверка исполнения предписания ГЖИ | ТАвз-6714 | 22.05.2014 | б-р Баумана,18 | Не исполнено предписание ТАвз-31076 от 16.01.14г. Платежные документы не содержат информации о показаниях коллективных приборов учета | В работе |
| 7 | Проверка исполнения предписания ГЖИ | ТАвз-381 | 24.01.2014 | ул. Юбилейная, 57 | - Нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток в под. №6 (местами). | Стены и потолок оштукатурены и покрашены местами, подъезд №6 |
| 8 | Проверка ГЖИ | ТАвз-13522 | 02.09.2014 | б-р Буденного, 5 | нарушение заделки межпанельных швов в комнате квартиры №222 (2 места). | Межпанельные швы отремонтированы кв.222 |
| 9 | Проверка ГЖИ | ТАвз-12497 | 07.10.2014 | Московский пр-т, 33 | Несоблюдение периодичности ремонта подъезда №2, нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков на лестничных площадках в подъезде №2 местами. | Стены и потолки оштукатурены и покрашены местами, подъезд №2 |
| 10 | Проверка ГЖИ | ТАвз-19767 | 23.12.2014 | ул. Маршала Жукова,12 | неисправности, являющейся причиной протечек кровли (наличие вздутия кровельного покрытия над кв. №118- 2 места); нарушения штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток 16 этажа левое крыло жилого дома №12 | В работе |
| 11 | Проверка ГЖИ | ТАвз-19266 | 23.12.2014 | пр-т Степана Разина,42 | нарушения герметичности кровельного покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками (неисправность примыкания к парапету над подъездами №4,7); неисправность кровельного покрытия, отслоение защитного слоя над подъездом №7; неисправность оконных блоков, рам остекления лестничных клеток, отсутствует 2-я нить остекления с 1 по 5 этажи в подъездах с 1 по 18; нарушение штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток с 1 по 5 этажи в подъезде №4 | В работе |
| 12 | Проверка Департамента городского хозяйства | №8937-р/4 | 27.11.2014 | пр-т Степана Разина,51 | - неисправность крепления парапетных плит на кровле дома; -неисправность освещения лестничных клеток (сломаны светильники) с 1-го по 9-й этаж; -неисправность полов из керамической плитки на лестничной площадке с 1-го этажа. | -Крепление парапетных плит отремонтировано; -поставлены новые светильники; -полы отремонтированы |
| 13 | Проверка исполнения предписания ГЖИ | ТАвз-10759 | 16.07.2014 | Ленинский пр-т, 29 | Не исполнено предписание ТАвз-851 от 29.01.14г. Не выполнено усиление балконной плиты | В работе |
| 14 | Проверка документов ГЖИ | ТАвз-11757 | 20.08.2014 | Московский пр-т, 23 | Не исполнено предписание ТАвз-4448 от 15.04.14г. Платежные документы содержат не верный расчет ОДН по э/энергии | В работе |
| 15 | Проверка документов ГЖИ | ТАвз-12912 | 13.08.2014 | ул. Фрунзе,15 | Не исполнено предписание ТАвз-5962 от 15.05.14г. Платежные документы не содержат информации о показаниях коллективных приборов учета | В работе |