## Вариант для договора
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование работы/услуги |  | Содержание работы (услуги) |  | Периодичность выполнения работы (оказания услуг)
| Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. |  | Постановление Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г. (п.п. 1, 2, 3, 4, 5) Постановление Правительства РФ № 416 от 15.05.2013г. (п.п. 6, 7) |  | Постановление Правительства РФ № 170 от 27.09.2003г.
1. | п.11."а" | Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт строительных конструкций в мест общего пользования | р.I.п.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.
|  |  | р.I.п.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
|  |  | р.I.п.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке;
|  |  | р.I.п.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, наличия, характера и величины трещин, выпучивания;
контроль состояния и выявление отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
|  |  | р.I.п.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, прогибов и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
|  |  | р.I.п.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений на эксплуатируемых крышах;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
|  |  | р.I.п.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
|  |  | р.I.п.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
|  |  | р.I.п.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
|  |  | р.I.п.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
|  |  | р.I.п.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | п.2.1. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
|  |  | р.II.п.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
|  |  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | п.5.7.2. | 1 раз в год по графику
|  |  |  | контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | п.2.1. | 1 раза в год: весной
|  |  |  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | п.3.3.5. | 1 раза в год: весной
|  |  |  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | п.5.7.2. | 1 раз в год
|  |  |  | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | п.2.1. | 1 раз в год (при наличии)
|  |  |  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | п.5.7.10. | 1 раз в три года
|  |  | дополнительно | Уборка техэтажа и чердака | п.3.3.6. | не реже 1 раза в год
|  |  | дополнительно | Ремонт оборудования малых архитектурных форм |  | по мере необходимости
2. | Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт инженерных систем зданий в местах общего пользования
2.1. | п.11."в" | Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования | р.I.п.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
|  |  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; | п.3.4.3. | регулярное сквозное проветривание в сухие и не морозные дни
|  |  |  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | п.2.1. | 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона)
|  |  |  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | п.3.4.5. | ежедневно, при осмотре
|  |  | р.II.п.18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
|  |  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | п.5.2.17.; 5.3.; 5.8. | не реже 1 раза в месяц
|  |  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | п.5.2.17. | осмотр - ежемесячно; замена - 1 раз в год
|  |  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | п. 5.1.4.; 5.2.18. | не реже 1 раза в год
|  |  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | п.5.8.3. | по мере необходимости
|  |  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | п.5.8.3. | по мере необходимости
|  |  |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | по мере необходимости
|  |  | р.II.п.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
|  |  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | п.5.1.6. | ежегодно
|  |  |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | п.5.2.11. | 1 раз в 5 лет
|  |  |  | удаление воздуха из системы отопления; | п.5.2.17. | систематически
|  |  |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений (отопление). | п.5.2.10. | ежегодно
2.2. | п.11."к" | Обслуживание общедомовых приборов учета ХПВ и теплоэнергии | р.II.п.18 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков ; | п.5.2.17. | не реже 1 раза в неделю
|  |  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | п.5.2.26. | ежедневно
2.3. | п.11."б" | Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт внутридомового электрического оборудования и электроснабжения в местах общего пользования | р.II.п.20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
|  |  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | п.5.6.6 | 1 раз в два года по графику
|  |  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | п.5.6.7 | по мере необходимости
|  |  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации тепловых пунктов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | п.5.6.2. | 2 раза в год
2.4. | п.11."к" | Обслужива ние общедомовых приборов учета электричес кой энергии | дополнительно | Техническое обслуживание, снятие показаний и прочих параметров, организация проведения поверок и ремонта |  | 1 раз в месяц по графику
2.5. |  | Аварийно-диспетчерское обслуживание | р.III.п.28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | п.2.7. | круглосуточно
3. | Обеспечение санитарного состояния мест общего пользования многоквартирных домов и придомовых территорий.
3.1. | п.11."д" | Сбор и вывоз мусора | р.III.п.28 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
|  |  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов (остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности населения) при накоплении более 2,5 куб. метров; |  | 5 раз в неделю (при накоплении до 2,5 куб.м)
| п.11."д.1)" |  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  | по мере накопления
|  |  |  | Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (мебель, бытовая техника и иные бытовые отходы из жилищ, бытовых помещений организаций, утратившие свои потребительские свойства, размер которых не позволяет осуществлять их накопление в стандартные контейнеры для накопления твердых бытовых отходов) | п.3.7.15 (ГОСТ Р 51617-2000 п.4.8.) | по графику и (или) мере накопления
3.2. | п.11."г" | Уборка и санитарно-гигиеническа очистка помещений общего пользования | р.III.п.23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
|  |  |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | п.3.2.7. | не реже, чем через пять дней
|  |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-го этажа |  | 3 раза в неделю
|  |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 1-го этажа |  | 2 раза в неделю
|  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей 1-го этажа |  | 2 раза в неделю
|  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше 1-го этажа |  | 2 раза в месяц по графику
|  |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей пожарной эвакуационной лестницы, балконов выше 1-го этажа (при наличии) |  | 1 раз в неделю
|  |  |  | Мытье пола кабины лифта (при наличии) |  | 5 раз в неделю
|  |  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | п.3.2.7. | 1 раз в месяц по графику
|  |  |  | мытье окон и стен; | п.3.2.7. | 2 раза в год по графику
|  |  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | п.3.2.13. | систематически
|  |  | р.II.п.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
|  |  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | п.5.9.23. | Общий осмотр 2 раза в год: весной и осенью (или при возникновении неисправности)
|  |  |  | при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | п.5.9.22. | при возникновении неисправности
|  |  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | п.5.9.19. | 1 раз в месяц по графику
3.3. | п.11."ж" | Уборка, санитарно-гигиеническа очистка и содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества | р.III.п.24 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
|  |  |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | п.3.6.15. | 5 дней в неделю (один раз: в 3-е суток - 1 класс, 2-е суток - 2 класс, 1 сутки - 3 класс)
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
|  |  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | п.3.6.24. | при возникновении скользкозсти через 1,5 часа
|  |  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | п.3.7.18. | 2 раза в неделю (1 раз в 3-е суток)
|  |  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | п.3.2.13. | систематически
|  |  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | п.3.6.19. | на момент окончания снегопада не позднее 6 часов 1 и 2 класс, не позднее 12 часов на остальных территориях
|  |  | р.III.п.25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
|  |  |  | подметание и уборка придомовой территории; | п.3.6.12. | 5 дней в неделю 1 раз в сутки (3 дня в неделю 1 раз в 2-е суток - 1 класс)
|  |  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | п.3.7.18. | 5 раз в неделю (1 раз в сутки)
|  |  |  | уборка газонов; | п.3.6.12. | 3 дня в неделю 1 раз в 2-е суток
|  |  |  | выкашивание газонов и стрижка кустарников; |  | 2 раза в сезон
|  |  |  | прочистка ливневой канализации; | п.3.6.27. | 1 раз в год (с наступлением весны)
|  |  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | п.3.2.13. | систематически
3.4. | п.11."г" | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | р.III.п.23 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  | по мере необходимости
4. |  | Комплексное содержание и обслуживание лифтового хозяйства | р.II.п.22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
|  |  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | п.5.10.1. | круглосуточно
|  |  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | п.5.10.2. | ежемесячно
|  |  |  | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  | круглосуточно
|  |  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающием его безопасную работу). |  | 1 раз в год
|  |  | дополнительно | Диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы (с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации) |  | после 25 лет 1 раз в 3 года
|  |  | дополнительно | Диагностическое обследование металлоконструкций лифтов неразрушающим методом контроля с применением приборов |  | 1 раз в 3-4 года по мере необходимости
|  |  | дополнительно | Страхование риска отвественности | п.5.10.2. | 1 раз в год
5. | п.11."г" | Меры пожарной безопасности | р.III.п.27 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 1 раз в год
6. | п.29 | Рассчетно-кассовое обслуживание, ведение первичного учета граждан, услуги по сбору платежей. Расходы на истребование задолженности. | р.II.п.4.б) | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.(еедение первичного (регистрационного) учета граждан по месту жительства и месту пребывания, ведение поквартирных карточек, оформление документов на получение и обмен паспортов).
|  |  | р.II.п.4.ж) | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Комиссия банка по сбору платежей, в том числе за коммунальные услуги.
7. |  | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом | р.II.п.4.а) | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
|  |  | р.II.п.4.б) | Сбор, обновление и хранение информации о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
|  |  | р.II.п.4.в) | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
|  |  | р.II.п.4.г) | Организация, в случае предусмотренного договором управления многоквартирным домом, рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом.
|  |  | р.II.п.4.д) | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания (заключение договоров: с собственниками и пользователями помещений, на оказание услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества, энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, иные договора, с последующим осуществлением контроля за оказанием услуг и выполнением работ; ведение претензионной, исковой работы при выявлении наршений).
|  |  | р.II.п.4.е) | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
|  |  | р.II.п.4.ж) | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида.
|  |  | р.II.п.4.з) | Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
8. |  | Налоги |  | Налоговый кодекс | ежеквартально, ежегодно
9. |  | Прибыль |  | Налоговый кодекс | ежеквартально, ежегодно
Примечание:
1. Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.
2. Понятие класс территории
Класс территории |  | Проходимость |  | Вид территории
1 класс |  | при движении до 50 чел.-ч |  | отмостка, газоны (пустырь)
2 класс |  | при движении от 51 до 100 чел.-ч |  | Садовые дорожки, спортивные плащадки, бельевые площадки, детские площадки, газоны по периметру
3 класс |  | при движении от 101 и более чел.-ч |  | Вход в дом, пешеходный тротуар у подъездов, проезжая дорога, стоянки, дворовый газон