## 2014
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "УК № 2 ЖКХ"
________________ А.Ю. Стряпчев
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2014 год, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1. САНТЕХНИКА
1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения
1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопрвода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка крепления.):
| диаметр труб до 25мм |  | 495
| диаметр труб 26-50 мм |  | 550
| диаметр труб 51-75 мм |  | 605
| диаметр труб 76-80 мм |  | 650
| диаметр труб 81-90 мм |  | 660
| диаметр труб 91-100 мм |  | 690
| диаметр труб 101-125 мм |  | 740
| диаметр труб 126-150 мм |  | 815
Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2
1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка рубопровода . Отрезка нового участка трубопрвода, установка трубопрвода на место с постановкой средств крепления.):
| диаметр труб от 15-40 мм | 1 участок трубопровода длинной до 1 м | 440
| диаметр труб 50-75 мм |  | 495
| диаметр труб 76-80 мм |  | 550
| диаметр труб 81-100 мм |  | 660
Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2
2 | Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)
| диаметром 20 мм | 1 сгон | 220
| диаметром 32 мм |  | 275
| диаметром 50 мм |  | 550
3 | Смена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)
| массой до 80 кг | 1 блок | 1760
| снятие радиаторов | 1 секция | 330
| добавление или снятие секции | 1 секция | 275
4 | Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, очистка ниппелей.) | 1 секция | 165
5 | Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторнрного блока к трубопроводу.) | 1 секция | 165
6 | Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.) | 1 секция | 165
7 | Промывка трубопроводов системы отопления (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.) | 1 м трубопровода | 2.2
8 | Испытание трубопроводов системы отопления: | 1 м трубопровода | 16.5
8.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления) | 1 м трубопровода | 6.6
8.2. | Рабочая проверка системы вцелом (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов). | 1 м трубопровода | 6.6
8.3. | Окончательная проверка при сдаче системы (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.) | 1 м трубопровода | 2.2
8.4. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | шт. | 1.1
9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)
| диаметр крана 15-20 мм | 1 кран | 240
| диаметр крана 21-25 мм | 1 кран | 300
11 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:
| диаметр канализационного выпуска 50 мм | 1,0 м т/провода | 440
| диаметр канализационного выпуска 76-100 мм | 1,0 м т/провода | 550
| смена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до 100 мм | 1,0 м т/провода | 605
12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия втрубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)
| диаметром 15-32 мм | 1 врезка | 1210
| диаметром 50 мм | 1 врезка | 1760
| диаметром 80-100 мм | 1 врезка | 2200
| диаметром 125-150 мм | 1 врезка | 2750
13 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 275
14 | Смена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)
14.1 | Смена унитаза (без выпила и замены раструба) | 1 прибор | 1100
| Заливка пола, изготовление основания | 1 прибор | 550
14.2. | Расчеканка раструба К1 чугунного
| диаметр до 70 мм |  | 660
| диаметр до 110 мм |  | 880
14.3 | Смена умывальника | 1 прибор | 550
14.4 | Смена раковины | 1 прибор | 385
14.5 | Смена мойки
| а) на одно отделение | 1 прибор | 605
| б) на два отделения | 1 прибор | 770
14.6 | Смена ванн
| а) чугунных | 1 прибор | 2750
| б) стальных | 1 прибор | 2200
14.7 | Смена сидений к унитазам | 1 прибор | 165
14.7 | Смена резиновых манжетов к унитазам | 1 прибор | 165
14.9 | Смена смывных бачков с регулировкой арматуры | 1 прибор | 550
14.10 | Регулировка смывного бачка | 1 бачок | 110
15 | Смена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)
| диаметр прохода 15 мм | 1 кран | 275
| диаметр прохода 19 мм | 1 кран | 297
| диаметр прохода 32 мм | 1 кран | 330
16 | Смена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)
16.1 | Смена арматуры в сливном бачке | 1 бачок | 330
16.2 | Смена смесителей:
| на раковине на стене | 1 смеситель | 495
| на шлангах и на штанах | 1 смеситель | 440
16.3 | Смена вентилей и клапанов:
| а)вентилей и клапанов до20мм | 1 шт. | 220
| б)вентилей и клапанов до32мм | 1 шт. | 275
| в)вентилей и клапанов до50мм | 1 шт. | 330
16.3 | Смена водоразборных и туалетных кранов | 1 шт. | 220
17 | Смена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)
| диаметр крана 15;25 мм | 1 кран | 165
| диаметр крана 32-50 мм | 1 кран | 220
18 | Смена вентиля | 1 вентиль | 220
19 | Замена шарового крана к смывному бачку | 1 кран | 220
20 | Смена кранштейнов под санитарными приборами | 1 кронштейн | 110
21 | Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов)
21.1 | Демонтаж моек | 1 прибор | 242
21.2 | Демонтаж ванн | 1 прибор | 1100
22 | Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)
22.1 | Установка дешевых кабин со сборкой | 1 компл. | 3 900,00-7 700,00
22.2 | Установка ванн купальных прямых
| чугунная | 1 компл. | 880
| стальная | 1 компл. | 660
| пластиковая | 1 компл. | 550
22.3 | Установка умывальников одиночных
| с подводкой холодной и горячей воды | 1умывальник | 550
22.4 | Установка полотенцесушителей
| из латунных хромированных | 1 единица | 1430
22.5 | Установка шланга на смесителе | 1 смеситель | 165
22.6 | Установка унитаза
| с бачком | 1 унитаз | 550
| с бачком высокорасполагаемым | 1 унитаз
| с краном смывным | 1 унитаз
22.7 | Установка моек и раковин и замена
| установка умывальника с тумбой | 1 прибор | 770
| установка умывальника с пъедесталом | 1 прибор | 550
| установка умывальника на кронштейне | 1 прибор | 550
23 | Временная заделка свищей и трещин
| диаметр трубопровода от 50 до 75 мм |  | 165
| замена кран-буксы | 1 шт. | 110
| смена сифона | 1 прибор | 165
24 | Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой
а) радиаторы
| чугунные | 1 радиатор | 1650
| стальные | 1 радиатор | 1540
| б) конвекторы | 1 конвектор | 1870
25 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром) диаметром до 50 мм. | 1 отверстие | 385
26 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.) | 1 отверстие | 11
| на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять | 1 отверстие | 5.5
| на каждые 10 мм увеличеия диаметра свыше 20 мм добавлять | 1 отверстие | 11
27 | Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 2970
28 | Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 4180
29 | Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочный работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 5060
30 | Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочный работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 6820
31 | Штроба перфоратором (глубина до 70 мм.) | 1 п.м.
| кирпичная стена |  | 385
| бетонная стена |  | 660
32 | Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час
| 15-25-32мм с фильтром | 1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль | 155
33 | Отключение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций
| 15-25-32мм с фильтром | 1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль | 550
34 | Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, без материалов)
| 15-25-32мм с фильтром | 2 счетчика, вентиля, фильтра | 1100
35 | Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, со всеми материалами)
| 15-25-32мм с фильтром | 2 счетчика, вентиля, фильтра | 2200
36 | Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника с выдачей всей документации, без материалов)
| 15-25-32мм с фильтром | 1 счетчик, вентиль, фильтр | 705
37 | Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника с выдачей всей документации, со всеми материалами)
| 15-25-32мм с фильтром | 1 счетчик, вентиль, фильтр | 1210
38 | Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий. |  | 2.2
| сварочные работы | 1м2 общей площади здания | 1.1
| сантехнические работы | 1м2 общей площади здания | 1.1
39 | Аврийные сантехнические и сварочные работы в обществееных зданиях и офисах
| сварочные работы | 1м2 общей площади здания | 1.1
| сантехнические работы и вождение автомобиля | 1м2 общей площади здания | 1.1
40 | Смена санитарно-технических приборов
40.1 | Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам | 1 прибор | 85
40.2 | Смена гибкой подводки к унитазу (мойке) | 1 прибор | 110
40.3 | Замена шланга смесителей с душевой сеткой | 1 прибор | 110
40.4 | Замена шарового крана смывного бачка | 1 кран | 178
41 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места
41.1 | Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | 1 кран | 110
41.2 | Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | 1 кран | 55
42 | Замена прокладок на полотенцесушителе | 2 прокладки | 550
43 | Смена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды | 1 прокладка | 110
44 | Снятие арматуры (Отсоедединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм) | 1 шт. арматуры | 165
45 | Подключение стиральной или посудомоечной машины (в зависимости от трудозатрат) |  | 550,00-1 650,00
46 | Выполнение работ, не вошедших в перечень, повременно | 1 час / 1 чел. | 330
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1 | Замена неисправных участков электротехнической сети | 1 м провода
| 2*1,5; 2*2,5 |  | 55
| 3*1,5; 3*2,5 |  | 66
2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные разетки) | 1 прибор | 110
3 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | 1 электроплита | 550
4 | Замена светильника | 1 светильник
| а) для ламп накаливания |  | 220
| б) для люминесцентных ламп |  | 275
5 | Ремонт щитов | 1 щиток | 770
6 | Замена деталей крепления | 1 крепление
| крюки и шпильки |  | 110
| кронштейны |  | 165
7 | Замена стенного или потолочного патрона | 1 шт | 110
8 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 1 м | 220
9 | Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий | 1 м | 55
10 | Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу | 1 м | 55
11 | Смена 2-х клавишного неутопл.типа переключателя при открытой проводке | 1 шт | 110
12 | Смена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке | 1 шт | 110
13 | Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке | 1 шт | 110
14 | Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке | 1 шт | 165
15 | Установка блока с тремя выключателями | 1 шт | 220
16 | Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа) | 1 шт | 385
17 | Установка светильника потолочного или настенного "бра" | 1 шт | 220
18 | Смена люминисцентных ламп | 1 шт | 33
19 | Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на штырях | 1 шт | 330
20 | Установка люстры с числом ламп до 5 штук | 1 шт | 330
21 | Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах | 1 шт | 407
22 | Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене | 1 шт | 990
23 | Установка однофазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации) | 1 шт | 429
24 | Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро) | 1 шт | 165
25 | Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук | 1 шт | 385
26 | Установка электрического звонка | 1 компл | 220
27 | Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы) | 1 шт | 110
28 | Смена ламп накаливания в патроне | 1 шт | 16.5
29 | Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации) | 1 шт | 715
30 | Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации) | 1 вызов 1 работника | 110
31 | Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 1 м | 44
32 | Затягивание проводов в электротех. плинтус | 1 м | 77
33 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава | 1 м | 22
34 | Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах | 1 м | 88
35 | Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий | 1 м | 44
36 | Монтаж электротехнического плинтуса | 1 шт | 33
37 | Замена магнитных пускателей | 1 шт | 716
38 | Замена промежуточного реле | 1 реле | 64
39 | Замена реле тока | 1 реле | 54
40 | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) | 1 счетчик | 62
41 | Замена предохранителей | 1 шт | 280
42 | Замена пакетных переключателей вводно-распредлительных устройств | 1 шт | 198
43 | Замена электромагнитных контакторов | 1 шт | 212
44 | Демонтаж электропроводки | 1 м
| Скрытая проводка |  | 6.6
| Шнур на роликах |  | 6.6
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 |  | 35
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2 |  | 38.5
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм2 |  | 46
45 | Демонтаж труб и проводов из труб
| 6мм | 1 м | 44
| 16мм | 1 м | 55
46 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетки без ремонта автоматов | 1 шт | 298
47 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетки со сменой автоматов | 1 шт | 1195
48 | Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей | 1 шт
| 2,5мм |  | 28
| 6мм |  | 33
49 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов | 1 жил | 85
50 | Ремонт рубильников | 1 шт | 695
51 | Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей | 1 показание | 148.5
52 | Измерение сопротивление изоляции сетей | 1 линия | 99
53 | Подключение эл.счетчика 1ого-фазного | 1 шт | 165
54 | Демонтаж электросчетчика | 1 шт | 165
55 | Выполнение работ по отключению и подключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, подключение абонента, составление актов) |  | 1100
56 | Установка дин. реек под установку счетчиков |  | 55
57 | Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, подключение, вызов работника, выдача всей документации) |  | 550
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами | 1 м2 | 400
2 | Перетирка штукатурки стен | 1 м2 | 55
3 | Ремонт штукатурки потолка более 30% | 1 м2 | 570
4 | Перетирка штукатурки потолка | 1 м2 | 55
5 | Высококачественная клеевая окраска потолка | 1 м2 | 66
6 | Смена обоев | 1 м2 | 108
7 | Улучшенная масляная окраска плинтусов | 1 м2 | 75
8 | Улучшенная масляная окраска окон | 1 м2 | 142
9 | Улучшенная масляная окраска радиаторов и ребристых труб отопления | 1 м2 | 92
10 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков | 1 м2 | 93
11 | Покрытие паркетных полов лаком | 1 м2 | 50
12 | Заделка штарб цементным раствором | 1 м2 | 450
13 | Ремонт штукатурки дверных откосов | 1 м2 | 750
14 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 1 м2 | 67
15 | Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 м2 | 111
16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 1 м2 | 94
17 | Ремонт облицовки из керамических глазурных плиток | 1 шт. | 40
18 | Смена керамической плитки в полах | 1 шт. | 15
19 | Выведение пятен медным купоросом | 1 м2 | 8
20 | Смена линолеума | 1 м2 | 68
21 | Установка дверных полотен | 1 полотно | 237
22 | Укрепление дверных полотен | 1 коробка | 228
23 | Устройство потолочного плинтуса | 1 м.п. | 19
24 | Укрепление оконных и дверных коробок | 1 коробка | 41
25 | Ремонт порогов | 1 место | 145
26 | Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков | 1 брусок | 395
27 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков | 1 брусок | 517
28 | Ремонт дверных коробок | 1 коробка | 1270
29 | Демонтаж дверных коробок | 1 коробка | 350.9
30 | Ремонт форточек | 1 форточка | 180
31 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки | 1 створка | 441
32 | Устройство форточек в оконных переплетах | 1 шт. | 913
33 | Ремонт оконных переплетов | 1 створка | 737
34 | Ремонт оконных коробок и колод | 1 коробка | 990
35 | Смена дверных и оконных приборов | 100 приборов
35.1. | Смена дверных приборов: в том числе
35.1.1. | петли | 1 шт. | 195
35.1.2. | шпингалеты | 1 шт. | 290
35.1.3. | ручки-скобы | 1 шт. | 64
35.1.4. | ручки-кнопки | 1 шт. | 32
35.1.5. | замки врезные | 1 шт. | 144
35.1.6. | замки накладные | 1 шт. | 209
35.1.7. | пружины | 1 шт. | 112
35.1.8. | задвижки | 1 шт. | 64
35.1.9. | щеколды | 1 шт. | 112
35.2. | Смена оконных приборов:
35.2.1. | петли | 1 шт. | 193
35.2.2. | ручки | 1 шт. | 48
35.2.3. | остановы | 1 шт. | 32
35.2.3. | фрамужные приборы | 1 шт. | 209
35.2.4. | петли форточные | 1 шт. | 80
35.2.5. | заветки форточные | 1 шт. | 64
35.2.6. | задвижки | 1 шт. | 76
36 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах | 1 м2 | 207
37 | Разборка покрытий пола | 1 м2 | 80
37.1. | из линолеума | 1 м2 | 29
37.1. | из кирамических плиток | 1 м2 | 180
37.1. | цементных | 1 м2 | 285
38 | Смена и перестилка дощатых покрытий полов | 1 м2 | 245
39 | Острожка и циклевка полов бывших в эксплуатации | 1 м2 | 72
40 | Ремонт покрытий из штучного паркета | 1 кв.м. | 345
41 | Смена вентиляционных решеток | 1 шт. | 68
42 | Устройство каркаса перегородок из досок | 1 м2 | 67
4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
1 | Уборка дворовой территории, вручную
| летний период | 1 э/м2 | 5.553
| зимний период | 1 э/м2 | 17.698
2 | Погрузка мусора, вручную | 1 т. груза | 672.75
3 | Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение | 1 гараж | 4130.5
4 | Уборка лестничных клеток
| 5 этажей | 1 м2 | 45.1
| 9 этажей | 1 м2 | 31.9
| Свыше 9 этажей | 1 м2 | 25.3
5 | Выгруз мусора
| 5этажей | 1 м2 | 55
| 9 этажей | 1 м2 | 37.4
| Свыше 10 этажей до 14 этажей | 1 м2 | 30.8
| Свыше 15 этажей | 1 м2 | 30.8
6 | Уборка служебных помещений | 1 м2 | 45.946
7 | Очистка и снятие мелких объявлений | 1 дворник, на 1 объявление, уборка за 12 мин | 31.9
8 | Копирование документов на копировальном аппарате | 1 чел за 5 мин 1лист А4 с двух сторон | 13.2
9 | Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба
| Осмотр и составление акта технического обследования помещений | 1чел*2 часа | 800
| Составление дефектной ведомости | 1чел*2 часа | 800
| Составление сметной документации | 1чел*4 часа | 1598
3198
10 | Согласование проекта на производство работ
| Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя. | 1 пакет документов | 668
11 | Согласование рабочего проекта по перепланировке
| Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя | 1 пакет документов | 480
12 | Составление сметной документации (составление сметной документации, актов и дефектных ведомостей) |  | 3198
13 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик) |  | 275
14 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика) |  | 440
15 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика) |  | 770
16 | Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик) |  | 220
17 | Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика) |  | 330
18 | Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика) |  | 550
19 | Юридическая консультация | 1 консультация | 396
20 | Вызов работника (осмотр места работ, консультация, без составления документации) | 1 вызов 1 работника | 110
21 | Выполнение расчетов с вызовом на место
| Приемка и получение документации; Выезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации ; Выполнение расчетов, оформление документации. | 1 расчет с вызовом на место | 396
22 | Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности | 1 пакет документов | 1067
23 | Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения | 1 пакет документов | 1067
24 | Выдача дубликата документа | 1 лист | 55
Примечание:
1. Проект заказывается в проектной организации, в связи с этим льготы для льготных категорий граждан, предусмотренных "Положением..." (см. "Положение о предоставлении платных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства" п.2, п.п.2.6.) на данную услугу не распространяется.
| Начальник ПЭО | Т.Н. Стряпчева
Согласовано:
| Директор технический | А.В. Попов